## Biogás Energía eléctrica
La "Calculadora Biovalor" es una herramienta que permite realizar una estimación del potencial de valorización de residuos según sector y tecnología.
Los resultados obtenidos son meramente orientativos y en caso de requerir resultados para un caso particular, es necesario realizar una evaluación ajustada a las características específicas de dicho emprendimiento.
Biogás - Energía eléctrica
Sector: | Avícolas ponedoras
Corriente de residuos: | Excretas
Capacidad productiva: | 24000 | Gallinas ponedoras / año | Se asume un sistema de confinamiento de aves en jaulas. Indicar la cantidad promedio anual de aves ponedoras.
Cantidad de residuos generada: | 1051.2 | ton/año (base húmeda) | Tasa de generación de residuos de 0,038 kg/gallina·día en base seca, con una relación 1:1 de consumo de ración:deyecciones.
Humedad: | 66 | % | Humedad del estiércol fresco tal como se obtiene en los sistema de recolección en cinta transportadora. La humedad final del residuo depende del manejo implementado.
Producción neta de biogás: | 218.3126 | m3/día | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. Se recomienda que la digestión anaerobia de este residuo sea realizada en conjunto con otras corrientes de residuos.
Generación de energía eléctrica: | 453.872 | kWh/día | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor.
Potencia equivalente (24 h/día): | 18.9113 | kW | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día.
Digestado sólido producido: | 597.312 | kg/día (base seca) | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor.
N / P2O5 en el digestado: | 13,2 / 16,2 | ton/año | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado.
Potencia del motogenerador: | 70 | KW | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo.
Funcionamiento del generador: | 6.4839 | hs/día | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor.
Precio ponderado de venta de energía eléctrica: | 0.22082 | USD/Kwh | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1).
Ingresos por venta de energía eléctrica: | 36581.2269 | USD/año | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor.
Estimación de emisiones netas de GEI: | 8736.9622 | kg_CO2eq/año | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos.
Emisión CH4 por fugas en biodigestor: | 16343.3743 | kgCO2eq/año
Emisión CH4 por anaerobiosis en aplicación de digestado: | 3268.6749 | kgCO2eq/año
Emisión N2O por volatilización de N en aplicación de digestado: | 4334.8587 | kgCO2eq/año
Emisión N2O por lixiviación de N en aplicación de digestado: | 4644.4914 | kgCO2eq/año
Emisión por sustitución de matriz eléctrica: | -2319.2858 | kgCO2eq/año
Emisión por sustitución de fertilizantes sintéticos: | -17535.1513 | kgCO2eq/año
Emisiones totales: | 8736.9622 | kgCO2eq/año
Más información sobre la tecnología aquí
Para empresas que tributan IRAE es posible obtener beneficios fiscales presentando un proyecto de inversión en tecnologías de valorización a la COMAP.
Para las empresas con giro industrial o agropecuario que deseen invertir en maquinaria para valorización, es posible exonerar el IVA de la inversión de maquinaria para valorización a través de este trámite.
Los resultados arrojados por el simulador, tanto de la cantidad y características de los residuos generados como de los resultados de la tecnología, son valores estimados en base a datos relevados de forma general para todo el sector.
Por esta razón, los resultados obtenidos son meramente orientativos y en caso de requerir resultados particulares para un emprendimiento determinado, es necesario realizar una evaluación ajustada a las características especificas de dicho emprendimiento.
Lamentablemente, no se cuenta con datos precisos para todas las corrientes de residuos de todos los sectore abarcados; por lo que para algunos casos el simulador devuelve el mensaje "Aún no contamos con datos para este residuo".
Si bien el simulador no permite plantear alternativas de mezclas de distintas corrientes de residuos, es posible asumir que la suma de los resultados obtenidos para cada corriente de residuo de forma individual se acerca a la solución de forma conjunta, incluso pudiendo ser mayor.
En la hoja "Parámetros" se encuentra una tabla con los parámetros utilizados. En caso de contar con datos propios, estos podrán ser modificados de forma de ajustar a las características del emprendimiento específico a evaluar.
Sector | Nombre del rango | ponedoras
Engorde a corral | feedlot
Tambos | tambos
Industria Láctea | lactea
Criaderos de porcinos (engorde) | engorde
Criaderos de porcinos (ciclo completo) | ciclocompleto
Cría de pollos parrilleros | pollosparrilleros
Avícolas ponedoras | ponedoras
Industrial avícola | faenaaves
Frigoríficos | frigorificos
Producción olivícola | olivicola
Curtiembres | curtiembres
Bodegas y sidrerías | bodegas

## Biogás Energía térmica
La "Calculadora Biovalor" es una herramienta que permite realizar una estimación del potencial de valorización de residuos según sector y tecnología.
Los resultados obtenidos son meramente orientativos y en caso de requerir resultados para un caso particular, es necesario realizar una evaluación ajustada a las características específicas de dicho emprendimiento.
Biogás - Energía térmica
Sector: | Producción olivícola
Corriente de residuos: | Alperujo
Capacidad productiva: | 100 | m3 de aceite producidos / año | Se asume una zafra anual de 120 días.
Cantidad de residuos generada: | 900 | ton/año (base húmeda) | Tasa de generación de residuos de 2,7 kg/L de aceite producido en base seca, correspondiente añ añperujo sin descarozar.
Humedad: | 70 | % | Humedad del alperujo tal como se obtiene del proceso de extracción de aceite. La humedad final del residuo depende del manejo implementado.
Producción neta de biogás: | 661.5 | m3/día | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %.
Energía térmica generada: | 3182.7411 | kWh/día | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor.
Potencia equivalente (24 hs/día): | 132.6142 | kW | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día.
Digestado sólido producido: | 954 | kg/día (base seca) | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor.
N / P2O5 en el digestado: | 3,2 / 0,9 | ton/año | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado.
Combustible sustituido: | Leña
Cantidad equivalente de combustible sustituido: | 121.9441 | ton/año | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado.
Ahorros por combustible sustituido: | 8292.199 | USD/año | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente.
Estimación de emisiones netas de GEI: | 46507.7982 | kg_CO2eq/año | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos.
Emisión CH4 por fugas en biodigestor: | 49521.375 | kgCO2eq/año
Emisión CH4 por anaerobiosis en aplicación de digestado: | 3256.2 | kgCO2eq/año
Emisión N2O por volatilización de N en aplicación de digestado: | 3176.6279 | kgCO2eq/año
Emisión N2O por lixiviación de N en aplicación de digestado: | 3403.5298 | kgCO2eq/año
Emisión por sustitución de combustibles: | 0 | kgCO2eq/año
Emisión por sustitución de fertilizantes sintéticos: | -12849.9345 | kgCO2eq/año
Emisiones totales: | 46507.7982 | kgCO2eq/año
Más información sobre la tecnología aquí
Para empresas que tributan IRAE es posible obtener beneficios fiscales presentando un proyecto de inversión en tecnologías de valorización a la COMAP.
Para las empresas con giro industrial o agropecuario que deseen invertir en maquinaria para valorización, es posible exonerar el IVA de la inversión de maquinaria para valorización a través de este trámite.
Los resultados arrojados por el simulador, tanto de la cantidad y características de los residuos generados como de los resultados de la tecnología, son valores estimados en base a datos relevados de forma general para todo el sector.
Por esta razón, los resultados obtenidos son meramente orientativos y en caso de requerir resultados particulares para un emprendimiento determinado, es necesario realizar una evaluación ajustada a las características especificas de dicho emprendimiento.
Lamentablemente, no se cuenta con datos precisos para todas las corrientes de residuos de todos los sectore abarcados; por lo que para algunos casos el simulador devuelve el mensaje "Aún no contamos con datos para este residuo".
Si bien el simulador no permite plantear alternativas de mezclas de distintas corrientes de residuos, es posible asumir que la suma de los resultados obtenidos para cada corriente de residuo de forma individual se acerca a la solución de forma conjunta, incluso pudiendo ser mayor.
En la hoja "Parámetros" se encuentra una tabla con los parámetros utilizados. En caso de contar con datos propios, estos podrán ser modificados de forma de ajustar a las características del emprendimiento específico a evaluar.
Sector | Nombre del rango | olivicola
Engorde a corral | feedlot
Tambos | tambos
Industria Láctea | lactea
Criaderos de porcinos (engorde) | engorde
Criaderos de porcinos (ciclo completo) | ciclocompleto
Cría de pollos parrilleros | pollosparrilleros
Avícolas ponedoras | ponedoras
Industrial avícola | faenaaves
Frigoríficos | frigorificos
Producción olivícola | olivicola
Curtiembres | curtiembres
Bodegas y sidrerías | bodegas

## Combustibles alternativos
La "Calculadora Biovalor" es una herramienta que permite realizar una estimación del potencial de valorización de residuos según sector y tecnología.
Los resultados obtenidos son meramente orientativos y en caso de requerir resultados para un caso particular, es necesario realizar una evaluación ajustada a las características específicas de dicho emprendimiento.
Combustibles alternativos
Sector: | Tambos
Corriente de residuos: | Estiércol prensado
Capacidad productiva: | 500 | Vacas en ordeñe | Se asume establecimientos con sistema pastoril, en los cuales los animales ingresan a la sala solo en los momentos de ordeñe.
Cantidad de residuos generada: | 109.5 | ton/año (base húmeda) | Tasa de generación de residuos de 1,2 kg/animal·día en base seca, correspondiente a un tiempo medio en el corral de espera y patio de alimentación de 4 h/día y 10 % de eficiencia de separación del sistema de separación.
Humedad: | 80 | % | Humedad del sólido resultante de la separación del efluente bruto en prensa extrusora. La humedad final del residuo depende del manejo implementado.
Humedad de quema: | 40 | % | Humedad del residuo a la que ingresa al sistema de quema, luego de la deshidratación a la que eventualmente sea sometido.
Energía térmica generada: | 166.2674 | kWh/día | Se asume que los residuos son ingresados a un horno, caldera, u otro tipo de equipo que permita su quema de forma adecuada y su aprovechamiento energético.
Cenizas producidas: | 12 | kg/día | Es necesario contar con un sistema de gestión adecuado para las cenizas generadas.
Combustible sustituido: | Fuel-oil
Cantidad equivalente de combustible sustituido: | 5.507 | m3/año | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente.
Ahorros por sustitución de combustible: | 3579.5773 | USD/año | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente obtenida de los residuos.
Estimación de emisiones netas de GEI: | -17181.9712 | kg_CO2eq/año | Se asumen las emisiones evitadas por la sustitución de combustibles.
Emisión por sustitución de combustibles: | -17181.9712 | kgCO2eq/año
Más información sobre la tecnología aquí
Para empresas que tributan IRAE es posible obtener beneficios fiscales presentando un proyecto de inversión en tecnologías de valorización a la COMAP.
Para las empresas con giro industrial o agropecuario que deseen invertir en maquinaria para valorización, es posible exonerar el IVA de la inversión de maquinaria para valorización a través de este trámite.
Los resultados arrojados por el simulador, tanto de la cantidad y características de los residuos generados como de los resultados de la tecnología, son valores estimados en base a datos relevados de forma general para todo el sector.
Por esta razón, los resultados obtenidos son meramente orientativos y en caso de requerir resultados particulares para un emprendimiento determinado, es necesario realizar una evaluación ajustada a las características especificas de dicho emprendimiento.
Lamentablemente, no se cuenta con datos precisos para todas las corrientes de residuos de todos los sectore abarcados; por lo que para algunos casos el simulador devuelve el mensaje "Aún no contamos con datos para este residuo".
Si bien el simulador no permite plantear alternativas de mezclas de distintas corrientes de residuos, es posible asumir que la suma de los resultados obtenidos para cada corriente de residuo de forma individual se acerca a la solución de forma conjunta, incluso pudiendo ser mayor.
En la hoja "Parámetros" se encuentra una tabla con los parámetros utilizados. En caso de contar con datos propios, estos podrán ser modificados de forma de ajustar a las características del emprendimiento específico a evaluar.
Sector | Nombre del rango | tambos
Engorde a corral | feedlot
Tambos | tambos
Industria Láctea | lactea
Criaderos de porcinos (ciclo completo) | ciclocompleto
Cría de pollos parrilleros | pollosparrilleros
Avícolas ponedoras | ponedoras
Industrial avícola | faenaaves
Frigoríficos | frigorificos
Producción olivícola | olivicola
Curtiembres | curtiembres
Bodegas y sidrerías | bodegas

## Compostaje
La "Calculadora Biovalor" es una herramienta que permite realizar una estimación del potencial de valorización de residuos según sector y tecnología.
Los resultados obtenidos son meramente orientativos y en caso de requerir resultados para un caso particular, es necesario realizar una evaluación ajustada a las características específicas de dicho emprendimiento.
Compostaje
Sector: | Engorde a corral
Corriente de residuos: | Estiércol
Capacidad productiva: | 1000 | Animales encerrados (capacidad ocupada) | Se asume una ocupación media anual de los corrales de 200 días.
Cantidad de residuos generada: | 3400 | ton/año (base húmeda) | Tasa de generación de residuos de 3,4 kg/animal·día en base seca. Se asume limpieza en seco de los corrales mediante pala mecánica, una vez retirados los animales.
Humedad: | 80 | % | Humedad del estiércol recolectado del piso del corral una vez retirados los animales. La humedad final del residuo depende del manejo implementado.
Paja de trigo para mezcla: | 308.4536 | ton/año (base húmeda) | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso.
Agua para regar la mezcla inicial: | 0 | m3/año
Urea (46-0-0) para mezcla: | 0 | ton/año
Superficie necesaria: | 5754.58 | m2 | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente.
Compost producido: | 2308.0855 | ton/año | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro.
| 2959.084 | m3/año
Costos operativos: | 23035.2679 | USD/año | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos.
Costos de inversión: | 27150.3612 | USD | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora.
Superficie de suelo que puede ser mejorado | 8.9189 | hás | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido.
N / P2O5 / K2O en el compost producido: | 21,3 / 18,1 / 5,2 | ton/año | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Ahorro equivalente en N-P-K: | 39099.8564 | USD/año | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos.
Estimación de emisiones de GEI: | 35197.5697 | kg_CO2eq/año | Se asumen las emisones directas de CH4 y N2O en el proceso de compostaje, las emisiones indirectas por volatilización y lixiviación en el compostaje y en la aplicación de compost, y las emisiones evitadas por sustitución de fertilizantes.
Emisión CH4 por anaerobiosis en compostaje: | 5193.84 | kgCO2eq/año
Emisión N2O directa en compostaje: | 41396.4571 | kgCO2eq/año
Emisión N2O por volatilización de N en compostaje: | 12418.9371 | kgCO2eq/año
Emisión N2O por lixiviación en compostaje: | 3104.7343 | kgCO2eq/año
Emisión CH4 por anaerobiosis en aplicación de compost: | 2077.536 | kgCO2eq/año
Emisión N2O por volatilización de N en aplicación de compost: | 6983.3296 | kgCO2eq/año
Emisión N2O por lixiviación de N en aplicación de compost: | 7482.1389 | kgCO2eq/año
Emisión por sustitución de fertilizantes sintéticos: | -43459.4034 | kgCO2eq/año
Emisiones totales: | 35197.5697 | kgCO2eq/año
Más información sobre la tecnología aquí
Es posible vender el compost como enmienda orgánica a terceros en el marco de la resolución Nº 141 12/10/18 (MGAP/DGSA)
Para empresas que tributan IRAE es posible obtener beneficios fiscales presentando un proyecto de inversión en tecnologías de valorización a la COMAP.
Para las empresas con giro industrial o agropecuario que deseen invertir en maquinaria para valorización, es posible exonerar el IVA de la inversión de maquinaria para valorización a través de este trámite.
Los resultados arrojados por el simulador, tanto de la cantidad y características de los residuos generados como de los resultados de la tecnología, son valores estimados en base a datos relevados de forma general para todo el sector.
Por esta razón, los resultados obtenidos son meramente orientativos y en caso de requerir resultados particulares para un emprendimiento determinado, es necesario realizar una evaluación ajustada a las características especificas de dicho emprendimiento.
Lamentablemente, no se cuenta con datos precisos para todas las corrientes de residuos de todos los sectore abarcados; por lo que para algunos casos el simulador devuelve el mensaje "Aún no contamos con datos para este residuo".
Si bien el simulador no permite plantear alternativas de mezclas de distintas corrientes de residuos, es posible asumir que la suma de los resultados obtenidos para cada corriente de residuo de forma individual se acerca a la solución de forma conjunta, incluso pudiendo ser mayor.
En la hoja "Parámetros" se encuentra una tabla con los parámetros utilizados. En caso de contar con datos propios, estos podrán ser modificados de forma de ajustar a las características del emprendimiento específico a evaluar.
Sector | Nombre del rango | feedlot
Engorde a corral | feedlot
Tambos | tambos
Criaderos de porcinos (engorde) | engorde
Criaderos de porcinos (ciclo completo) | ciclocompleto
Cría de pollos parrilleros | pollosparrilleros
Avícolas ponedoras | ponedoras
Industrial avícola | faenaaves
Frigoríficos | frigorificos
Producción olivícola | olivicola
Curtiembres | curtiembres
Bodegas y sidrerías | bodegas

## Comentarios
|  |  | Generación de residuos |  |  | Generación de biogás | Generación de energía eléctrica | [8 empty] | Generación de energía térmica |  |  |  |  | Combustibles alternativos | [5 empty] | Compostaje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Sector | Corriente de residuos | columna auxiliar | Comentario 1 Sobre la capacidad productiva | Comentario 2 Sobre la tasa de generación de residuos | Comentario 3 Sobre la humedad de los residuos | Comentario 4 Sobre la producción de biogás | Comentario 5 Sobre la generación de energía eléctrica | Comentario 6 Sobre la potencia equivalente | Comentario 6A Sobre la producción de digestado | Comentario 6B Sobre el contenido de N y P en el digestado | Comentario 7 Sobre la potencia del motogenerador | Comentario 8 Sobre las hs/día de funcionamiento del motogenerador | Comentario 9 Sobre el precio de venta de la energía eléctrica | Comentario 10 Sobre los ingresos por venta de energía | Comentario 11 A Sobre la estimación de emisiones de GEI | Comentario 13 Sobre la generación de energía térmica | Comentario 14 Sobre la potencia equivalente | Comentario 15 Sobre la cantidad de combustible equivalente | Comentario 16 Sobre el ahorro de costo de combustible | Comentario 17 Sobre las emisiones de GEI | Comentario 19 Sobre la humedad de quema | Comentario 20 Sobre la generación de energía térmica | Comentario 21 Sobre la producción de cenizas | Comentario 22 Sobre la cantidad de combustible equivalente | Comentario 23 Sobre el ahorro por sustitución de combustible | Comentario 23b Sobre estimación de emisiones | Comentario 24 Sobre acondicionamiento del residuo para inicio de compostaje | Comentario 25 Sobre superficie necesaria para el compostaje | Comentario 26 Sobre el proceso de compostaje | Comentario 27 Sobre costos de producción de compost | Comentario 28 Sobre inversión necesaria para la producción de compost | Comentario 29 Incremento de la materia orgánica del suelo por aplicación de compost producido anualmente | Comentario 30 Ahorro equivalente de fertilizantes, N-P2O5-K2O | Comentario 31 Sobre las emisiones de GEI | Comentario 29a
Engorde a corral | Estiércol | Engorde a corralEstiércol | Se asume una ocupación media anual de los corrales de 200 días. | Tasa de generación de residuos de 3,4 kg/animal·día en base seca. Se asume limpieza en seco de los corrales mediante pala mecánica, una vez retirados los animales. | Humedad del estiércol recolectado del piso del corral una vez retirados los animales. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Humedad del residuo a la que ingresa al sistema de quema, luego de la deshidratación a la que eventualmente sea sometido. | Se asume que los residuos son ingresados a un horno, caldera, u otro tipo de equipo que permita su quema de forma adecuada y su aprovechamiento energético. | Es necesario contar con un sistema de gestión adecuado para las cenizas generadas. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente obtenida de los residuos. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente obtenida de los residuos. | Se asumen las emisiones evitadas por la sustitución de combustibles. | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | Se asumen las emisones directas de CH4 y N2O en el proceso de compostaje, las emisiones indirectas por volatilización y lixiviación en el compostaje y en la aplicación de compost, y las emisiones evitadas por sustitución de fertilizantes. | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O. | Propuesta para columna AK: Emisiones directas e indirectas del proceso de compostaje, de su aplicación al suelo y evitadas por sustitución de fertilizantes
Tambos | Estiércol | TambosEstiércol | Se asume establecimientos con sistema pastoril, en los cuales los animales ingresan a la sala solo en los momentos de ordeñe. | Tasa de generación de residuos de 1,2 kg/animal·día en base seca, correspondiente a un tiempo medio en el corral de espera y patio de alimentación de 4 h/día. | Humedad del estiércol fresco tal como se presenta en el piso de la sala de ordeñe. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | [6 empty] | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | Se asumen las emisones directas de CH4 y N2O en el proceso de compostaje, las emisiones indirectas por volatilización y lixiviación en el compostaje y en la aplicación de compost, y las emisiones evitadas por sustitución de fertilizantes. | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Tambos | Estiércol prensado | TambosEstiércol prensado | Se asume establecimientos con sistema pastoril, en los cuales los animales ingresan a la sala solo en los momentos de ordeñe. | Tasa de generación de residuos de 1,2 kg/animal·día en base seca, correspondiente a un tiempo medio en el corral de espera y patio de alimentación de 4 h/día y 10 % de eficiencia de separación del sistema de separación. | Humedad del sólido resultante de la separación del efluente bruto en prensa extrusora. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | [15 empty] | Humedad del residuo a la que ingresa al sistema de quema, luego de la deshidratación a la que eventualmente sea sometido. | Se asume que los residuos son ingresados a un horno, caldera, u otro tipo de equipo que permita su quema de forma adecuada y su aprovechamiento energético. | Es necesario contar con un sistema de gestión adecuado para las cenizas generadas. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente obtenida de los residuos. | Se asumen las emisiones evitadas por la sustitución de combustibles. | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | Se asumen las emisones directas de CH4 y N2O en el proceso de compostaje, las emisiones indirectas por volatilización y lixiviación en el compostaje y en la aplicación de compost, y las emisiones evitadas por sustitución de fertilizantes. | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Industria Láctea | Lodos PTE | Industria LácteaLodos PTE | La capacidad productiva se basa en la cantidad de leche procesada, no diferenciándose los distitnos posibles productos a obtenibles. | Tasa de generación de residuos de 1,3 kg/m3 de leche procesada. | Humedad de los lodos PTE resultante del sistema de separación. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de microgeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos.
Industria Láctea | Barros grasos | Industria LácteaBarros grasos | La capacidad productiva se basa en la cantidad de leche procesada, no diferenciándose los distintos posibles productos a obtenibles. | Tasa de generación de residuos de 1,23 kg/m3 de leche procesada. | Humedad de los barros grasos resultante del sistema pasivo de desgrasado por flotación. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. Se recomienda que la digestión anaerobia de este residuo sea realizada en conjunto con otras corrientes de residuos. | Se asume ingreso al régimen de microgeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos.
Industria Láctea | Suero | Industria LácteaSuero | La capacidad productiva se basa en la cantidad de leche procesada, no diferenciándose los distitnos posibles productos a obtenibles. | Tasa de generación de residuos de 0,85 m3/m3 de leche procesada. |  | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. Se recomienda que la digestión anaerobia de este residuo sea realizada en conjunto con otras corrientes de residuos. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos.
Criaderos de porcinos (engorde) | Residuos de alimentos | Criaderos de porcinos (engorde)Residuos de alimentos | Se asume una orientación de engorde y terminación en sistemas confinados. Indicar la cantidad promedio anual de animales confinados. | Tasa de generación de residuos de 1,86 kg/animal·día en base seca, correspondiente a un promedio diario de las excretas de animales entre 25 y 100 kg confinados.
| Excretas y purines | Excretas y purines | Se asume una orientación de engorde y terminación en sistemas confinados. Indicar la cantidad promedio anual de animales confinados. | Tasa de generación de residuos de 0,87 kg/animal·día en base seca, correspondiente a un promedio diario de las excretas de animales entre 25 y 100 kg confinados. | Humedad del estiércol fresco tal como se presenta en el piso de los corrales. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de microgeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | [6 empty] | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Criaderos de porcinos (ciclo completo) | Excretas y purines | Criaderos de porcinos (ciclo completo)Excretas y purines | Se asume una orientación de ciclo completo en sistemas confinados. Indicar la cantidad promedio anual de madres para estimar la cantidad total de animales. | Tasa de generación de residuos de 7,97 kg/madre·día, que incluye el estiércol de todos los animales confinados según un perfil promedio de cada especie. | Humedad del estiércol fresco tal como se presenta en el piso de los corrales. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | [6 empty] | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Cría de pollos parrilleros | Camas | Cría de pollos parrillerosCamas | Se asume un sistema de cría en piso. Indicar la cantidad anual de pollos producidos. | Tasa de generación de residuos de 1,08 kg/pollo producido en base seca, correspondiente a la cama de entre 4 y 5 crianzas utilizando una profundidad de 15 a 20 cm. | Humedad de la cama tal como se obtiene al ser retirada. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | [15 empty] | Humedad del residuo a la que ingresa al sistema de quema, luego de la deshidratación a la que eventualmente sea sometido. | Se asume que los residuos son ingresados a un horno, caldera, u otro tipo de equipo que permita su quema de forma adecuada y su aprovechamiento energético. | Es necesario contar con un sistema de gestión adecuado para las cenizas generadas. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente obtenida de los residuos. | Se asumen las emisiones evitadas por la sustitución de combustibles. | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Avícolas ponedoras | Excretas | Avícolas ponedorasExcretas | Se asume un sistema de confinamiento de aves en jaulas. Indicar la cantidad promedio anual de aves ponedoras. | Tasa de generación de residuos de 0,038 kg/gallina·día en base seca, con una relación 1:1 de consumo de ración:deyecciones. | Humedad del estiércol fresco tal como se obtiene en los sistema de recolección en cinta transportadora. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. Se recomienda que la digestión anaerobia de este residuo sea realizada en conjunto con otras corrientes de residuos. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | [6 empty] | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Industrial avícola | Sangre | Industrial avícolaSangre |  | Tasa de generación de residuos de 0,006 kg/kg de pollo faenado en base seca. |  | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. Se recomienda que la digestión anaerobia de este residuo sea realizada en conjunto con otras corrientes de residuos. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | [6 empty] | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Industrial avícola | Plumas | Industrial avícolaPlumas |  | Tasa de generación de residuos de 0,03 kg/kg de pollo faenado en base seca. | Humedad de las plumas tal como se obtienen del sistema de separación. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | [15 empty] | Humedad del residuo a la que ingresa al sistema de quema, luego de la deshidratación a la que eventualmente sea sometido. | Se asume que los residuos son ingresados a un horno, caldera, u otro tipo de equipo que permita su quema de forma adecuada y su aprovechamiento energético. | Es necesario contar con un sistema de gestión adecuado para las cenizas generadas. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente obtenida de los residuos. | Se asumen las emisiones evitadas por la sustitución de combustibles. | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Supuestos: sitio de acopio de residuos con capacidad 10 días de generación, playa de compostaje para proceso de 10 semanas, laguna del sistema gestión lixiviados preexistente. | Supuestos: sitio de acopio de residuos con capacidad 10 días de generación, playa de compostaje para proceso de 10 semanas, laguna del sistema gestión lixiviados preexistente. | Supuestos: sitio de acopio de residuos con capacidad 10 días de generación, playa de compostaje para proceso de 10 semanas, laguna del sistema gestión lixiviados preexistente. | Supuestos: sitio de acopio de residuos con capacidad 10 días de generación, playa de compostaje para proceso de 10 semanas, laguna del sistema gestión lixiviados preexistente. | Supuestos: sitio de acopio de residuos con capacidad 10 días de generación, playa de compostaje para proceso de 10 semanas, laguna del sistema gestión lixiviados preexistente. | Supuestos: sitio de acopio de residuos con capacidad 10 días de generación, playa de compostaje para proceso de 10 semanas, laguna del sistema gestión lixiviados preexistente. | Supuestos: sitio de acopio de residuos con capacidad 10 días de generación, playa de compostaje para proceso de 10 semanas, laguna del sistema gestión lixiviados preexistente. | Supuestos: sitio de acopio de residuos con capacidad 10 días de generación, playa de compostaje para proceso de 10 semanas, laguna del sistema gestión lixiviados preexistente.
Industrial avícola | Barros grasos | Industrial avícolaBarros grasos |  | Tasa de generación de residuos de 0,0045 kg/kg de pollo faenado en base seca. | Humedad de los barros grasos resultante del sistema pasivo de desgrasado por flotación. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos.
Frigoríficos | Sólidos de aguas rojas | FrigoríficosSólidos de aguas rojas | Indicar la cantidad anual de animales faenados expresados en Unidades Ganaderas Mayores (UGM)
Frigoríficos | Rúmen y estiércol | FrigoríficosRúmen y estiércol | Indicar la cantidad anual de animales faenados expresados en Unidades Ganaderas Mayores (UGM) | Tasa de generación de residuos de 6,5 kg/UGM en base seca. Se asume que el establecimiento recolecta y realiza el pretratamiento de aguas rojas y aguas verdes por separado. | Humedad de los sólidos de aguas verdes que se obtienen de un sistema de separación en prensa extrusora. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Humedad del residuo a la que ingresa al sistema de quema, luego de la deshidratación a la que eventualmente sea sometido. | Se asume que los residuos son ingresados a un horno, caldera, u otro tipo de equipo que permita su quema de forma adecuada y su aprovechamiento energético. | Es necesario contar con un sistema de gestión adecuado para las cenizas generadas. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente obtenida de los residuos. | Se asumen las emisiones evitadas por la sustitución de combustibles. | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Frigoríficos | Lodos PTE | FrigoríficosLodos PTE | Indicar la cantidad anual de animales faenados expresados en Unidades Ganaderas Mayores (UGM)
Frigoríficos | Barros grasos | FrigoríficosBarros grasos | Indicar la cantidad anual de animales faenados expresados en Unidades Ganaderas Mayores (UGM)
Frigoríficos | Sangre | FrigoríficosSangre | Indicar la cantidad anual de animales faenados expresados en Unidades Ganaderas Mayores (UGM)
Frigoríficos | Lodos PTE | FrigoríficosLodos PTE | Indicar la cantidad anual de animales faenados expresados en Unidades Ganaderas Mayores (UGM)
Producción olivícola | Alperujo | Producción olivícolaAlperujo | Se asume una zafra anual de 120 días. | Tasa de generación de residuos de 2,7 kg/L de aceite producido en base seca, correspondiente añ añperujo sin descarozar. | Humedad del alperujo tal como se obtiene del proceso de extracción de aceite. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | [6 empty] | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Curtiembres | Pelos | CurtiembresPelos | Se asume la producción de cueros bovinos. Indicar la cantidad anual de pieles frescas procesadas. | Tasa de generación de residuos de 5,5 kg/piel fresca procesada en base seca. Se asume que el establecimiento realiza la separaciónd el pelo del proceso de pelambre. | Humedad del pelo que se obtiene de los sistemas de separación del baño de pelambre. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | [21 empty] | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Curtiembres | Recortes y virutas | CurtiembresRecortes y virutas | Se asume la producción de cueros bovinos. Indicar la cantidad anual de pieles frescas procesadas. | Tasa de generación de residuos de 2,7 kg/piel fresca procesada en base seca. No se distingue entre recortes y virutas de cuero curtido al cromo o vegetal. | Humedad de los recortes y virutas tal como se obtiene de los procesos de recorte y rebajado. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | [15 empty] | Combustibles alternativos 22: Humedad del residuo a la que ingresa al sistema de quema, luego de la deshidratación a la que eventualmente sea sometido.; Combustibles alternativos 23: Se asume que los residuos son ingresados a un horno, caldera, u otro tipo de equipo que permita su quema de forma adecuada y su aprovechamiento energético.; Combustibles alternativos 24: Es necesario contar con un sistema de gestión adecuado para las cenizas generadas.; Combustibles alternativos 25: Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente.; Combustibles alternativos 26: Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente obtenida de los residuos.; Combustibles alternativos 27: Se asumen las emisiones evitadas por la sustitución de combustibles.
Curtiembres | Lodos PTE | CurtiembresLodos PTE
Bodegas y sidrerías | Escobajos | Bodegas y sidreríasEscobajos | Se asume una zafra anual de 100 días. | Tasa de generación de residuos de 0,0203 kg/L de vino producido en base seca. | Humedad del escobajo tal como se obtiene del proceso de molienda y despalillado. La humedad final del residuo depende del manejo implementado. | [15 empty] | Humedad del residuo a la que ingresa al sistema de quema, luego de la deshidratación a la que eventualmente sea sometido. | Se asume que los residuos son ingresados a un horno, caldera, u otro tipo de equipo que permita su quema de forma adecuada y su aprovechamiento energético. | Es necesario contar con un sistema de gestión adecuado para las cenizas generadas. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente obtenida de los residuos. | Se asumen las emisiones evitadas por la sustitución de combustibles. | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.
Bodegas y sidrerías | Orujo | Bodegas y sidreríasOrujo | Se asume una zafra anual de 100 días. | TG: 0,075 kg BS/lt de vino | Orujo fresco. La humedad del residuo depende del manejo implementado. | Se asume biodigestor del tipo laguna cubierta, con un tiempo de retención hidráulica no menor a 30 días y un contenido de sólidos totales menor a 5 %, logrando una metanización del 75 %. | Se asume ingreso al régimen de mircogeneración (Decreto 173/010). Se asume la cogeneración de energía térmica calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Se asume una degradación del 40 % de los sólidos volátiles que ingresan al biodigestor. | Se asume que el contenido de nitrógeno y fósforo presente en los residuos permanece en el digestado. | La potencia del motogenerador debe ser menor a la potencia contratada del establecimiento productivo. | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asume tarifa de la energía eléctrica para mediano consumidor (MC1). | Se busca maximizar la cantidad de energía que se inyecta dentro de las 4 horas del horario punta, en el que el precio de la energía es mayor. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de la matriz eléctrica y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | Es necesario contar con un consumo de energía térmica asociado al emprendimiento. Se asume el uso del 10 % de la energía térmica generada en la calefacción del biodigestor. | Cantidad de energía eléctrica generada distribuida en 24 horas por día. | Cantidad de combustible sustituido en base a la energía equivalente del biogás generado. | Ahorro producido por sustitución de combustibles en base a la energía equivalente. | Se asumen las emisiones debido a fugas del biodigestor, a la volatilización y lixiviación de nitrógeno por aplicación del digestado, y las emisiones evitadas por sustitución de combustibles y la sustitución de fertilizantes sintéticos. | [6 empty] | Materiales a adicionar para optimizar el inicio del proceso. | Considerando acopio de residuos para 10 días de generación, playa para compostaje de 10 semanas, laguna preexistente. | Proceso a cielo abierto, 2 pilas triangulares (50x2x1,2m)/calle, con tractor y volteadora de tiro. | Mano de obra, combustible para tractor, mantenimiento maquinaria, fardos/Urea para mezclar con residuos. | Acondicionamiento del sitio de acopio de residuos y playa de compostaje, compra de volteadora. | Incrementan 3% su materia orgánica post aplicación del compost producido. | El N-P-K del compost producido aplicado al suelo sustituye al que era aportado por fertilizantes inorgánicos. | #REF! | Compost: 1,4 % de N; 1,2 % de P2O5; 0,35 % de K2O.

## Parámetros
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
LISTA DE SECTORES |  |  | Sector | Corriente de residuos | columna auxiliar | Tasa de generación |  | Dias al año de producción | Cálculo generación de residuos (para multiplicar por la unidad de producción) ton BF/unidad de producción | ST (%) | SV (% ST) | Potencial de metanización (L_CH4/kg_SV) | Poder Calorífico Inferior (kcal/kg bs) | Poder Calorífico Superior (kcal/kg bs) | Cenizas (% ST) | Carbono (% ST) | Nitrógeno (% ST) | Fósforo (% ST) | Potasio (% ST) | Calcio (% ST) | Relación C/N | Densidad (ton/m3) | Sitio de acopio (sí/no) | Supuestos
Sector | Unidad de producción | Ficha técnica por sector | Engorde a corral | Estiércol | Engorde a corralEstiércol | 3.4 | kg_ST/animal·día | 200 | 3.4 | 20 | 38 | 240 |  |  |  | 21.4 | 1.3 | 0.4 | 0.84 | 2.8 | 16.4615 | 0.62 | Sí | Biogás:
Engorde a corral | Animales encerrados (capacidad ocupada) | http://biovalor.gub.uy/descarga/ficha-tecnica-de-residuos-engorde-a-corral/ | Tambos | Estiércol | TambosEstiércol | 1.2 | kg_ST/vacaordeñe·día | 365 | 2.19 | 20 | 60 | 240 |  |  |  | 33 | 1.75 | 0.54 | 0.8 | 1.1 | 18.8571 | 1 | Sí | % CH4: | 60 | %
Tambos | Vacas en ordeñe | http://biovalor.gub.uy/descarga/ficha-tecnica-de-residuos-tambos/ | Tambos | Estiércol prensado | TambosEstiércol prensado | 0.12 | kg_ST/vacaordeñe·día | 365 | 0.219 | 20 | 80 |  | 3468.8995 | 3708.134 | 20 | 42 | 1.1 | 0.18 | 0.25 | 0.75 | 36 | 0.6 | Sí | Pérdidas de biogás: | 2 | %
Industria Láctea | m3 de leche procesada / año | Ficha en proceso | Industria Láctea | Lodos PTE | 1: Industria LácteaLodos PTE; 2: 0.0013; 3: ton/m3 de leche procesada; 4: 365; 5: 0.0013; 6: 10; 7: 80; 8: 280; 19: No | Nivel real de metanización (28 ºC): | 75 | % |  | PCI |  | Precio
Criaderos de porcinos (engorde) | Animales de 100kg / año | Ficha en proceso | Industria Láctea | Barros grasos | 1: Industria LácteaBarros grasos; 2: 0.00123; 3: ton/m3 de leche procesada; 4: 365; 5: 0.00123; 6: 13; 7: 95; 8: 600; 13: 0.8; 14: 0.08; 19: No | PCI CH4: | 9.9 | kWh/m3 | Leña | 3.132 | kWh/kg | 68 | USD/tonelada
Criaderos de porcinos (ciclo completo) | Madres | Ficha en proceso | Industria Láctea | Suero | 1: Industria LácteaSuero; 2: 0.85; 3: m3/m3 de leche procesada; 4: 365; 5: 0.85; 6: 4; 7: 90; 8: 250; 19: No | Calor para calefacción biodigestor: | 10 | % | Fuel-oil | 11.02 | kWh/L | 0.65 | USD/L
Cría de pollos parrilleros | Pollos producidos / año | http://biovalor.gub.uy/descarga/ficha-tecnica-de-residuos-cria-de-aves/ | Criaderos de porcinos (engorde) | Residuos de alimentos | 1: Criaderos de porcinos (engorde)Residuos de alimentos; 4: 365; 19: Sí | Eficiencia de generación eléctrica: | 35 | % | Gas-oil | 9.976 | kWh/L | 1.2242 | USD/L
Avícolas ponedoras | Gallinas ponedoras / año | http://biovalor.gub.uy/descarga/ficha-tecnica-de-residuos-cria-de-aves/ | Criaderos de porcinos (engorde) | Excretas y purines | Criaderos de porcinos (engorde)Excretas y purines | 0.874 | kg_ST/animal·día | 365 | 0.8395 | 38 | 82 | 480 |  |  |  | 35.3 | 3.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 11.3871 | 0.9 | Sí | Eficiencia de generación térmica: | 90 | %
Industrial avícola | Toneladas de ave faenada / año | Ficha en proceso | Criaderos de porcinos (ciclo completo) | Excretas y purines | Criaderos de porcinos (ciclo completo)Excretas y purines | 7.9683 | kg_ST/animal·día | 365 | 7.6538 | 38 | 82 | 480 |  |  |  | 35.3 | 3.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 11.3871 | 0.9 | Sí | Degradación de Sólidos Volátiles | 40 | % | Cotización dólar: | 33 | UYU/USD
Frigoríficos | Unidades ganaderas faenadas/año | http://biovalor.gub.uy/descarga/ficha-tecnica-frigorificos/ | Cría de pollos parrilleros | Camas | Cría de pollos parrillerosCamas | 1.0811 | kg_ST/pollo producido | 365 | 0.0013514 | 80 | 78 |  | 2918.6603 | 3133.9713 | 30 | 36 | 3 | 1.9 | 1.7 | 2.89 | 13 | 0.34 | No
Producción olivícola | m3 de aceite producidos / año | http://biovalor.gub.uy/descarga/ficha-tecnica-de-residuos-oleaginosa-olivos/ | Avícolas ponedoras | Excretas | Avícolas ponedorasExcretas | 0.0408 | kg _ST/gallina ponedora·día | 365 | 0.0438 | 34 | 65 | 280 |  |  |  | 33.2 | 3.7 | 2 | 2.1 | 7.6 | 8.973 | 0.9 | No | Costos electricidad MC1:
Curtiembres | Pieles frescas procesadas / año | http://biovalor.gub.uy/descarga/ficha-tecnica-de-residuos-curtiembres/ | Industrial avícola | Sangre | Industrial avícolaSangre | 6 | kg_ST/ton ave faenada | 365 | 0.0375 | 16 | 94 | 500 |  |  |  | 43.7 | 12 | 0.62 | 1.25 | 0.08 | 3.6417 | 1.1 | No | Valle 00:00 a 07:00 | 1.854 | UYU/kWh
Bodegas y sidrerías | m3 de vino producidos / año | http://biovalor.gub.uy/descarga/ficha-tecnica-de-residuos-por-sector-bodegas/ | Industrial avícola | Plumas | Industrial avícolaPlumas | 30 | kg_ST/ton ave faenada | 365 | 0.10714 | 28 | 98 |  | 4803.8278 | 5167.4641 | 1.2 | 42.5 | 11.8 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 3.6017 | 0.5 | Sí | Llano 07:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00 | 4.079 | UYU/kWh
|  |  | Industrial avícola | Barros grasos | 1: Industrial avícolaBarros grasos; 2: 4.5; 3: kg_ST/ton ave faenada; 4: 365; 5: 0.015; 6: 30; 7: 95; 8: 800; 19: No | Punta 18:00 a 22:00 hrs. | 9.279 | UYU/kWh
|  |  | Frigoríficos | Sólidos de aguas rojas | FrigoríficosSólidos de aguas rojas |  | ton/unidad ganadera faenada | 365 |  | 26 | 97 | 490 |  |  |  | 49 | 5.2 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 9.4231 | 0.88 | Sí
|  |  | Frigoríficos | Rúmen y estiércol | FrigoríficosRúmen y estiércol | 6.5 | kg_ST/UGM | 365 | 0.023214 | 28 | 92 | 540 | 4306.2201 | 4641.1483 | 6.9 | 48.3 | 1.89 | 0.32 | 0.1 | 0.53 | 25.5556 | 0.49 | Sí | Rangos inversión - Biogas Energía Eléctrica:
|  |  | Frigoríficos | Lodos PTE | 1: FrigoríficosLodos PTE; 3: ton/unidad ganadera faenada; 4: 365; 19: No | Mínima Kwel | 10000 | USD/Kwel
|  |  | Frigoríficos | Barros grasos | 1: FrigoríficosBarros grasos; 3: ton/unidad ganadera faenada; 4: 365; 19: No | Máxima Kwel | 35000 | USD/Kwel
|  |  | Frigoríficos | Sangre | 1: FrigoríficosSangre; 4: 365; 19: No | Costos operativos anuales: | 2.5% | sobre inversión
|  |  | Producción olivícola | Alperujo | Producción olivícolaAlperujo | 2700 | kg_ST/m3 de aceite producido | 120 | 9 | 30 | 96 | 250 |  |  |  | 50.4 | 1.18 | 0.14 | 1.5 | 0.13 | 42.7119 | 1 | No
|  |  | Curtiembres | Pelos | CurtiembresPelos | 0.0027 | ton/piel fresca procesada | 365 | 0.0027 | 30 | 85 |  |  |  |  | 41 | 9.5 | 0.04 | 0.07 | 5.1 | 4.3158 | 0.6 | Sí | Rangos inversión - Biogas Energía Térmica:
|  |  | Curtiembres | Recortes y virutas | 1: CurtiembresRecortes y virutas; 2: 0.0055; 3: ton/piel fresca procesada; 4: 365; 5: 0.0055; 6: 50; 9: 4066.9856; 10: 4425.8373; 11: 5; 19: Sí | Mínima Kwt | 3000 | USD/Kwt
|  |  | Curtiembres | Lodos PTE | 1: CurtiembresLodos PTE; 2: 0.012; 3: ton/piel fresca procesada; 4: 365; 19: No | Máxima Kwt | 20000 | USD/Kwt
|  |  | Bodegas y sidrerías | Escobajos | Bodegas y sidreríasEscobajos | 70 | kg_ST/m3 de vino producido | 100 | 0.24138 | 29 | 92 |  | 3923.445 | 4210.5263 | 8 | 42 | 1.12 | 0.22 | 2.49 | 0.94 | 37.5 |  | Sí | Costos operativos anuales: | 2.5% | sobre inversión
|  |  | Bodegas y sidrerías | Orujo | Bodegas y sidreríasOrujo | 150 | kg_ST/m3 de vino producido | 100 | 0.3 | 50 | 94 | 283 |  |  |  | 39.4 | 1.84 | 0.25 | 1.92 | 0.5 | 21.413 |  | Sí
Compostaje:
[24 empty] | Humedad compost: | 35 | %
[24 empty] | Densidad compost | 0.78 | ton/m3
[24 empty] | Materia orgánica compost | 33.44 | %
[24 empty] | C/N compost | 13.96
[24 empty] | N compost | 1.42 | %
[24 empty] | P2O5 compost (P / 0,44) | 1.205 | %
[24 empty] | K2O compost (K x 1.2) | 0.348 | %
[24 empty] | C/N óptima de mezcla de residuos y fracción vegetal si corresponde: | 30
[24 empty] | Humedad óptima de la mezcla: | 55 | %
[24 empty] | Reducción del volumen: | 55 | %
[24 empty] | C/N paja de trigo: | 127
[24 empty] | C trigo | 50.8 | %
[24 empty] | N trigo | 0.4 | %
[24 empty] | Densidad estimada fardo redondo de paja de trigo | 0.113 | ton/m3
[24 empty] | Densidad mezcla óptima | 0.65 | ton/m3
[24 empty] | Volteadora de tiro | 15000 | USD
[24 empty] | Costo hormigonado patio de acopio de residuos | 16 | USD/m2 piso de hormigón de 15mm y paredes
[24 empty] | Costo compactación playa de compostaje | 2 | USD/m2
[24 empty] | Consumo gasoil tractor + pala para preparación mezcla y pilas | 0.667 | lt/ton BF
[24 empty] | Consumo gasoil tractor + volteadora tiro, para volteo | 0.923 | lt/ton BF
[24 empty] | Mantenimiento maquinaria | 1.016 | USD/ton BF
[24 empty] | Costo de fardo de paja de trigo REDONDO de 0,3 toneladas | 4 | USD/Unidad
[24 empty] | Mano de obra (maquinista para tractor y volteadora) | 2.14 | USD/ton BF mezcla
[24 empty] | Costo de urea | 359 | USD/ton urea
[24 empty] | Costo de supertriple | 470 | USD/ton supertriple
[24 empty] | Costo de cloruro de K | 460 | USD/ton cloruro de K
[24 empty] | Fracción vegetal a agregar para poder formar pila, relación FV:FO | 1
[24 empty] | Estimación reducción de emisiones |  |  | Potencial de calentamiento global (kg_CO2eq/kg)
[24 empty] | Biogás |  |  | CO2 | 1
[24 empty] | Factor de emisión de la matriz de energía eléctrica: | 14 | g_CO2eq/kWh | CH4 | 25
[24 empty] | Factor de emisión asociado al fertilizante sintético sustituido: | 1326 | g_CO2eq/kg_N | N2O | 298
[24 empty] | Factor de conversión de metano por fertirriego: | 0.5 | %
[24 empty] | Nivel de pérdidas de nitrógeno por volatilización por fertirriego: | 7 | %
[24 empty] | Factor de emisión de óxido nitroso por volatilización y deposición en fertirriego: | 0.01 | kg_N2O-N/kg_N
[24 empty] | Nivel de pérdidas de nitrógeno por lixiviación por fertirriego: | 10 | %
[24 empty] | Factor de emisión de óxido nitroso por lixiviación en fertirriego: | 0.0075 | kg_N2O-N/kg_N
Combustibles alternativos
[24 empty] | Leña | 0 | g_CO2eq/kg_N
[24 empty] | Fuel-oil | 3120 | g_CO2eq/L
[24 empty] | Gas-oil | 2670 | g_CO2eq/L
Compostaje
[24 empty] | Factor de conversión de metano por compostaje: | 0.5 | %
[24 empty] | Factor de emisión directa de óxido nitroso por compostaje: | 0.01 | kg_N2O-N/kg_N
[24 empty] | Nivel de pérdidas de nitrógeno por volatilización por compostaje: | 30 | %
[24 empty] | Factor de emisión de óxido nitroso por volatilización y deposición en compostaje: | 0.01 | kg_N2O-N/kg_N
[24 empty] | Nivel de pérdidas de nitrógeno por lixiviación por compostaje: | 10 | %
[24 empty] | Factor de emisión de óxido nitroso por lixiviación en compostaje: | 0.0075 | kg_N2O-N/kg_N
[24 empty] | Factor de conversión de metano por aplicación de compost: | 0.5 | %
[24 empty] | Reducción de SV en el compostaje: | 60 | %
[24 empty] | Nivel de pérdidas de nitrógeno por volatilización por aplicación compost: | 7 | %
[24 empty] | Factor de emisión de óxido nitroso por volatilización y deposición en aplicación de compost: | 0.01 | kg_N2O-N/kg_N
[24 empty] | Nivel de pérdidas de nitrógeno por lixiviación por aplicación de compost: | 10 | %
[24 empty] | Factor de emisión de óxido nitroso por lixiviación en aplicación de compost: | 0.0075 | kg_N2O-N/kg_N
Note on X2: Florencia Benzano: depende de frecuencia de generación a lo largo del año, contínuo ó puntualmente Y de estado, apilable puro o no?
Note on J27: Florencia Benzano: ton BS de residuo/m3 de vino
Note on AA50: Florencia Benzano: estaba en fila de abajo e iba a acá